## ap_radiologie
TABEL 4
Unitatea sanitară....................................
APARATURA DIN DOTARE - RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | Denumire aparat/ dispozitiv | Act detinere |  |  |  |  | Aviz de utilizare/ Buletin de verificare periodica Da/Nu | Service/ Întretinere periodică Da/Nu | Evaluare punctaj cf. Ord.619/360/2014
|  |  | Numar şi serie | Data fabricatiei | Tip act | Nr. act | Termen de valabilitate act |  |  | Autoevaluare furnizor | Evaluare comisie CAS BT
Radiologie (scopie)
Radiologie (grafie)
Post independent de radiografie
- digitalizat (plăci fosforice)
- direct digital
Radiografie dentară
Aparate de radiologie mobile
stepping periferic
cuantificarea stenozelor
optimizarea densitatii
trendelenburg
afisare colimatori fara radiatie
stand vertical
Tomografie plană
2 Bucky
Mamografie
- parţial digital
- digital
Dimensiunea câmpului de expunere
Existenţa de casete dedicate
Facilitate de stereotaxie
Ecografia
Mod de lucru
B(sau 2D)
M
- mod Doppler color
- mod Doppler color power sau angio Doppler
- mod Doppler pulsat
- mod triplex
achizitie imagine panoramica
achizitie imagine panoramica cu Doppler color
achizitie imagine cu armonici superioare
Caracteristici tehnice sistem
- monitor alb-negru/color
modalitatti de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC)
- aplicaţii software incluse (abdomen, părţi moi, obstetrică-ginecologie)
stocare imagini DICOM (CD, DVD, stick, USB, hard disck)
- printer alb-negru /color
Computer tomografie
computer tomograf spiral
computer tomograf secvential
Numărul de secţiuni concomitente
- 2 - 8 sectiuni
- 16 - 32 sectiuni
- peste 32 sectiuni
Timp de achiziţie a imaginii
- 0.5 - 1 secunde
< 0.5 secunde
aplicatii software* instalate pe computerul tomograf
3D
circulatie - 64 slice
evaluare nodul pulmonar - 16 slice
perfuzie - 64 slice
colonoscopie - 64 slice
angiografie cu substractie de os - 16 slice
dental - 2 slice
Accesorii
- printer
- digital
- analog
- injector automat
statie postprocesare si software aferent
Imagistica prin rezonanta magnetica
Aplicatii software* instalate pe RMN
post -procesare 3D - prelucrarea achizitiilor in 3D
tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor
Perfuzie - cuantificarea permeabilităţii tumorale în funcţie de modelul farmacocinetic al substanţei de contrast pentru patologia cerebrală şi a prostatei
Perfuzie fără substanţă de contrast - permite vizualizarea neinvazivă a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzătoare arterelor cerebrale individuale
soft cardiac - evaluarea viabilităţii, perfuziei şi dinamicii cordului
soft de scanare corp in totalitate - scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt
angiografie corp in totalitate - permite vizualizarea sistemului vascular a întregului corp de la arcul aortic până la degetele de la picioare
spectroscopie
Accesorii
- printer
- digital
- analog
- injector automat
statie postprocesare si software aferent*
Medicina nucleară (Gamma Camera)
Cu o cameră de citire
Cu două camere de citire
hot lab
Osteodensitometrie segmentara DEXA
Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor
Cameră obscură umedă manuală
Developator automat umed
Developator umed day light
Cititor de plăci fosforice (CR)
Developare automata uscata
Arhivă filme radiografice
Arhiva CD
Arhivă de mare capacitate (PACS)
Digitizer pentru medii transparente (filme)
Total
NOTA: Se va completa conform specificatiilor tehnice ale aparaturii
Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii